| SECRETARIA PROPONENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO |  | TÍTULO DA AÇÃO: Contratação para Elaboração de Projeto do Sistema Integrado de Abastecimento de Água |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RESPONSÁVEL (IS) PELA ELABORAÇÃO DA NT: Engº Tiago Carneiro Fraga Lima CERB-DESP | TELEFONE FIXO/CELULAR: (71) 3115-8003 |  | DATA: 08/07/2026 |

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- Descrição da Ação: Contratação para Elaboração de Projeto para Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) das localidades Serrote da Batateira, Serrote Branco e Baixa do Umbuzeiro, no Município de Juazeiro. - Ação Proposta: Contratação para Elaboração de Projeto para Implantação Sistema Integrado de Abastecimento de Água - Detalhe Técnico do Sistema (*): - Captação Flutuante no Rio São Francisco Pot 5cv; - Estação de Tratamento de Água Convencional: Vazão de 40,00L/s. - Elevação: 01 Elevatória CMB 20cv - Adutoras: 8 Km, em PVC DEF°F° DN200 - Reservação: total de 03 reservatórios, sendo 01 RAD 350m³, 02 RED 10m³. - Rede de Distribuição: total de 100km. - Ligações Domiciliares: 1.518 ligações. (*) As unidades e quantitativos podem ser alterados após a elaboração do projeto - Investimento Estimado para Contratação da Elaboração do Projeto: R$ 962.000,95 - Empresa CADHOUSE ENGENHARIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA – Contrato 067/2025 - Prazo para Elaboração do Projeto: Previsão de conclusão Agosto/2026 - Localidades Beneficiadas: O Sistema de Abastecimento de Água atenderá aproximadamente 3 localidades - População beneficiada: A população beneficiada é de aproximadamente 5.601 habitantes - Órgão Contratante: CERB