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	SECRETARIA PROPONENTE: 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO 
	TÍTULO DA AÇÃO:
Contratação para Elaboração de Projeto do Sistema Integrado de Abastecimento de Água

	RESPONSÁVEL (IS) PELA ELABORAÇÃO DA NT:
Engº Tiago Carneiro Fraga Lima
 CERB-DESP
	TELEFONE FIXO/CELULAR:
(71) 3115-8003
	DATA:
08/07/2026



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	1. Descrição da Ação:
Contratação para Elaboração de Projeto para Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) das localidades Serrote da Batateira, Serrote Branco e Baixa do Umbuzeiro, no Município de Juazeiro.

1. Ação Proposta: 
Contratação para Elaboração de Projeto para Implantação Sistema Integrado de Abastecimento de Água

1.   Detalhe Técnico do Sistema (*):
· Captação Flutuante no Rio São Francisco Pot 5cv;
· Estação de Tratamento de Água Convencional: Vazão de 40,00L/s.
· Elevação: 01 Elevatória CMB 20cv
· Adutoras: 8 Km, em PVC DEF°F° DN200
· Reservação: total de 03 reservatórios, sendo 01 RAD 350m³, 02 RED 10m³.
· Rede de Distribuição: total de 100km.
· Ligações Domiciliares: 1.518 ligações.
(*) As unidades e quantitativos podem ser alterados após a elaboração do projeto
1. Investimento Estimado para Contratação da Elaboração do Projeto: 
R$ 962.000,95 - Empresa CADHOUSE ENGENHARIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA – Contrato 067/2025
1. Prazo para Elaboração do Projeto:
Previsão de conclusão Agosto/2026
1. Localidades Beneficiadas: 
O Sistema de Abastecimento de Água atenderá aproximadamente 3 localidades 
1. População beneficiada: 
A população beneficiada é de aproximadamente 5.601 habitantes 
1. Órgão Contratante: 
CERB
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